华中科技大学环境科学与工程学院

博士入学考试《建筑物热过程》考试大纲

- 复变函数与积分变换基础

复变函数基础； 拉普拉斯变换及其应用。

二、线性系统基本概念

系统数学模型； 系统的特征函数和传递函数； 系统的加权函数；频率反应和脉冲反应； 多元函数的传递函数。

三、平壁的不稳定传热

平壁热力系统；反应系数法；传递系数法。

四、得热量与冷负荷

得热量与冷负荷基本概念；冷负荷权系数法；热平衡法及其表达形式――传递系数法；冷负荷温差与冷负荷系数

五、扰量分析

设计日逐时负荷；太阳辐射；综合温度；照明得热；人体散热；表面散热系数的分析。

六、玻璃的光学性能

标准玻璃的光学性能；散射辐射作用下的玻璃的光学性能；双层玻璃的光学性；

七、空调年耗能量的计算

计算逐时负荷需要的参数；平均月法；逐时负荷计算中需要注意的问题

参考书目：

曹叔维 《房间热过程和空调负荷》 上海科学技术文献出版社,1991

彦启森 赵庆珠 《建筑热过程》建工出版社 1986

环境科学与工程学院

建筑环境与设备工程系