华中科技大学博士研究生《高电压技术》入学考试大纲

科目代码：3331

第一部分  考试说明

一、考试性质

本考试课程专为博士研究生入学考试设置，是一门专业课。

二、考试的学科范围

本考试课程限报考电气工程学科的考生选择。

三、评价目标

考察运用高电压技术基本理论、基本方法分析和解决实际问题的能力，以及对高电压技术发展前沿的了解程度。

四、考试形式与试卷结构

（一）答卷方式：闭卷，笔试。

（二）答题时间：180分钟。

（三）题型比例：简答题小于20%，论述题大于60%，计算题不大于20%。

第二部分　考查重点

一、电介质的极化、电导和损耗的基本理论和基本概念；

二、气体放电的物理过程和基本理论；

三、气体间隙的击穿特性及提高击穿电压的主要方法；

四、气体间隙沿面放电的物理过程、影响沿面闪络的因素及提高闪络电压的方法；

五、固体介质的击穿理论、影响因素及提高击穿电压的方法；

六、液体电介质的击穿理论、影响因素及提高击穿电压的方法；

七、交流、直流、冲击高电压产生的基本方法（包括基本的回路构成）、工作原理及测量方法；

八、介质损失正切角及局部放电的基本物理概念和测量方法；

九、导线和绕组中波过程的基本概念、彼得逊法则和网格法；

十、避雷针、避雷线和避雷器的保护原理、避雷器主要电气特性；

十一、变电所防雷保护的原理和保护方法、避雷器保护原理；

十二、各种操作电压产生的基本原因。